## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | Úprava kuchyně a zázemí - SZŠ Svitavy |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | KIP s.r.o. Litomyšl |  | IČ/DIČ: | 15036499/CZ15036499
Lokalita: |  | Svitavy |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 176
JKSO: |  | 8013112 |  | Zpracoval: | Martin Černý,DiS. |  | Datum: | 18.02.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Rozpočet - objekty
Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem
Název stavby: |  | Úprava kuchyně a zázemí - SZŠ Svitavy | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | KIP s.r.o. Litomyšl
Lokalita: |  | Svitavy | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013112 | Zpracováno dne: | 18.02.2020 | Zpracoval: | Martin Černý,DiS.
Náklady (Kč)
Objekt | Zkrácený popis | [5 empty] | Celkem
S01D.1 | Architektonicko stavebně konstrukční část | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D.1 | 0
S01D.2 | Vybavení - NENÍ PŘEDMĚTEM ZAKÁZKA "ÚPRAVA KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ - SZŠ SVITAVY" - NENACEŇOVAT!!! | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D.2 | 0
S01D4.1 | ZTI | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D4.1 | 0
S01D4.2 | Zařízení pro vytápění staveb | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D4.2 | 0
S01D4.3 | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D4.3 | 0
S01D4.4 | Zařízení vzduchotechniky | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D4.4 | 0
S01D4.5 | Plyn | [5 empty] | 0 | F | 0 | S01D4.5 | 0
[6 empty] | Celkem: | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Úprava kuchyně a zázemí - SZŠ Svitavy | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | Projektant: | KIP s.r.o. Litomyšl
Lokalita: |  |  | Svitavy | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8013112 | Zpracováno dne: | 18.02.2020 | Zpracoval: | Martin Černý,DiS.
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  |  |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč)
|  |  | Rozměry | [6 empty] | (Kč) | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
| S01D.1 |  | Architektonicko stavebně konstrukční část | [7 empty] | 0
| S01D.1 | 31 | Zdi podpěrné a volné | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | S01D.1 | 317944313RT2 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů |  |  |  |  | t | 0.04275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | S01D.1_3_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky profilu I č.14
|  |  | ;I140; 14,3/1000*1,1*1,2*2 | [5 empty] | 0.03775
|  |  | ;úhelník 50/50; 0,005 | [5 empty] | 0.005
| S01D.1 | 34 | Stěny a příčky | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | S01D.1 | 346275115R00 | Přizdívky z desek tl. 150 mm |  |  |  |  | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | S01D.1_3_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;zazdění výlevky; 1,0*1,2 | [5 empty] | 1.2
3 | S01D.1 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm |  |  |  |  | m2 | 0.561 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | S01D.1_3_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,14*(1,2*2)+0,25*0,9 | [5 empty] | 0.561
4 | S01D.1 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | S01D.1_3_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
s použitím suché maltové směsi
|  |  | ;úprava ostění po vybourání otvorů; 0,25*2,1*2 | [5 empty] | 1.05
5 | S01D.1 | 340271615R00 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm |  |  |  |  | m3 | 0.624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | S01D.1_3_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,15*1,6*2,6 | [5 empty] | 0.624
| S01D.1 | 41 | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | S01D.1 | 416026124R00 | Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 12,5mm |  |  |  |  | m2 | 2.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | S01D.1_4_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;zakrytí potrubí; 0,6*4,2 | [5 empty] | 2.52
7 | S01D.1 | 416093124R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD,1xRFI 12,5 mm |  |  |  |  | m2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 41_ | S01D.1_4_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,5*4,2 | [5 empty] | 2.1
| S01D.1 | 61 | Úprava povrchů vnitřní | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | S01D.1 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  |  |  |  | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;cca; 15 | [5 empty] | 15
9 | S01D.1 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková |  |  |  |  | m2 | 1.225 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,25*(2,0*2+0,9) | [5 empty] | 1.225
10 | S01D.1 | 613473115R00 | Příplatek za zabudované rohovníky |  |  |  |  | m | 9.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,0*4+0,9*2 | [5 empty] | 9.8
11 | S01D.1 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  |  |  | m2 | 8.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
Položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu.
|  |  | 1,6*2,6*2 | [5 empty] | 8.32
12 | S01D.1 | 601011191R00 | Podkladní nátěr - penetrace strop |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68,25 | [5 empty] | 68.25
13 | S01D.1 | 602011191R00 | Podkladní nátěr - penetrace stěny |  |  |  |  | m2 | 138.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
|  |  | 138,97 | [5 empty] | 138.97
14 | S01D.1 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 |  |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
vápennou štukovou omítkou
|  |  | 7 | [5 empty] | 7
15 | S01D.1 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká |  |  |  |  | m2 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,15*5,2 | [5 empty] | 0.78
16 | S01D.1 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových |  |  |  |  | m2 | 138.972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4,0*(4,06*2+2,97*2)-(0,8*1,97) | [5 empty] | 54.664
|  |  | 2,2*(4,2*2+2,94*2)-(0,4*1,45) | [5 empty] | 30.836
|  |  | 2,2*(4,88*2+8,25*2)-(0,4*1,45+1,24*1,5*2) | [5 empty] | 53.472
17 | S01D.1 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45+12,2+14,6 | [5 empty] | 68.25
18 | S01D.1 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  |  |  |  | m2 | 65.292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;pod obklady; 1,8*(8,25*2+4,88*2)-(0,9*1,8+0,8*1,8+1,0*0,8+1,4*0,8+1,45*1,8)+0,25*1,8*2+1,8*0,3*2 | [5 empty] | 41.658
|  |  | 1,8*(4,2*2+2,94*2)-(1,45*1,8+0,9*1,8)+0,6*1,8*2 | [5 empty] | 23.634
19 | S01D.1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  |  |  |  | m2 | 12.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,25*1,5*2+1,45*2,2*2+1,27*1,2+0,6*1,2 | [5 empty] | 12.374
| S01D.1 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | S01D.1 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách |  |  |  |  | m3 | 2.444 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;podkladní beton - kanalizace; 0,4*0,1*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 0.9776
|  |  | ;vrchní beton;0,6*0,1*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 1.4664
21 | S01D.1 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm |  |  |  |  | m2 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45+12,2+14,6+11,25 | [5 empty] | 79.5
| S01D.1 | 64 | Výplně otvorů | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | S01D.1 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | S01D.1_6_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 711 | Izolace proti vodě | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
23 | S01D.1 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena |  |  |  |  | m2 | 14.664 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
|  |  | ;lepenka;0,6*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 14.664
24 | S01D.1 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. |  |  |  |  | m2 | 121.342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45+14,6 | [5 empty] | 56.05
|  |  | 1,8*(8,25*2+4,88*2)-(1,8*1,45+1,4*0,8+1,0*0,8+0,8*1,8+0,9*1,8) | [5 empty] | 39.678
|  |  | 1,8*(4,2*2+2,94*2)-(1,8*1,45+0,9*2,0) | [5 empty] | 21.294
|  |  | 0,6*1,8*4 | [5 empty] | 4.32
25 | S01D.1 | 711212001RT2 | Hydroizolační povlak - nátěr |  |  |  |  | m2 | 121.342 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
proti vlhkosti
|  |  | 121,342 | [5 empty] | 121.342
26 | S01D.1 | 711212601RT2 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna |  |  |  |  | m | 80.14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8,25*2+4,88*2+1,8*14+4,2*2+2,94*2+1,8*8 | [5 empty] | 80.14
27 | S01D.1 | 711141559RT2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením |  |  |  |  | m2 | 14.664 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
2 vrstvy - materiál ve specifikaci
|  |  | ;lepenka;0,6*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 14.664
28 | S01D.1 | 62852265 | Pás modifikovaný asfalt G200S40 |  |  |  |  | m2 | 16.4192 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14,66 | [5 empty] | 14.66
|  |  | ;ztratné 12%; 1,7592 | [5 empty] | 1.7592
29 | S01D.1 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.3312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 713 | Izolace tepelné | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
30 | S01D.1 | 713121111RV1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá |  |  |  |  | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky polystyren tl. 50 mm
|  |  | 14 | [5 empty] | 14
31 | S01D.1 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.01428 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | S01D.1_71_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 721 | Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
32 | S01D.1 | 721000019 | Odvětrání kanalizace nad střechou |  |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Prostup stropní a střešní konstrukcí, oplechování prostupu, všechny práce spojené s touto činností
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 725 | Zařizovací předměty | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
33 | S01D.1 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
34 | S01D.1 | 725210982R00 | Odmontování zápachové uzávěrky |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
35 | S01D.1 | 725210984R00 | Odmontování rohového ventilu G 1/2 |  |  |  |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | [5 empty] | 8
36 | S01D.1 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 |  |  |  |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
37 | S01D.1 | 725320828R00 | Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských |  |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D.1_72_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
| S01D.1 | 766 | Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | S01D.1 | 766664121R00 | Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | S01D.1_76_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;D1; 1 | [5 empty] | 1
39 | S01D.1 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | S01D.1_76_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
40 | S01D.1 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | S01D.1_76_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
41 | S01D.1 | 54914627 | Dveřní kování |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | S01D.1_76_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
42 | S01D.1 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | S01D.1_76_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 771 | Podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
43 | S01D.1 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0
Flexi (lepidlo a spár. hmota)
|  |  | 41,45+14,6+12,2 | [5 empty] | 68.25
44 | S01D.1 | 597642031 | Dlažba - dle výběru investora, R10, R9 - ZÁKLADNÍ TYP SE SPLNĚNÍM PARAMETRŮ!!! |  |  |  |  | m2 | 76.593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68,25+0,1*(4,0*2+2,9*2) | [5 empty] | 69.63
|  |  | ;ztratné 10%; 6,963 | [5 empty] | 6.963
45 | S01D.1 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68,25 | [5 empty] | 68.25
46 | S01D.1 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
penetrační nátěr Primer G
|  |  | 68,25 | [5 empty] | 68.25
47 | S01D.1 | 771471014R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm |  |  |  |  | m | 13.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4,0*2+2,95*2-0,8 | [5 empty] | 13.1
48 | S01D.1 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 1.7753 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 776 | Podlahy povlakové - NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY - NENACEŇOVAT!!! | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | S01D.1 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou |  |  |  |  | m2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky nivelační hmoty
|  |  | 11,25 | [5 empty] | 11.25
50 | S01D.1 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu |  |  |  |  | m2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky penetrace
|  |  | 11,25 | [5 empty] | 11.25
51 | S01D.1 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  |  |  |  | m | 40.08 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4,2*2+3,0*4+4,0*2+4,56*2+2,28*2-2,0 | [5 empty] | 40.08
52 | S01D.1 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky |  |  |  |  | m2 | 38.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
|  |  | 11,25+12,2+14,6 | [5 empty] | 38.05
53 | S01D.1 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu |  |  |  |  | m | 12.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
včetně dodávky soklíku PVC
|  |  | 4,56*2+2,28*2+0,4*2-0,9-1,1 | [5 empty] | 12.48
54 | S01D.1 | 776971318R00 | Rohož textilní tl. 18 mm |  |  |  |  | m2 | 0.715 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,3*0,55 | [5 empty] | 0.715
55 | S01D.1 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren |  |  |  |  | m2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
|  |  | 11,25 | [5 empty] | 11.25
56 | S01D.1 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.08098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | S01D.1_77_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 781 | Obklady (keramické) | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
57 | S01D.1 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm |  |  |  |  | m2 | 65.292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;pod obklady; 1,8*(8,25*2+4,88*2)-(0,9*1,8+0,8*1,8+1,0*0,8+1,4*0,8+1,45*1,8)+0,25*1,8*2+1,8*0,3*2 | [5 empty] | 41.658
|  |  | 1,8*(4,2*2+2,94*2)-(1,45*1,8+0,9*1,8)+0,6*1,8*2 | [5 empty] | 23.634
58 | S01D.1 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  |  |  | m2 | 65.292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0
penetrační nátěr
|  |  | 65,292 | [5 empty] | 65.292
59 | S01D.1 | 781475120RU1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm |  |  |  |  | m2 | 65.292 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,8*(8,25*2+4,88*2)-(0,9*1,8+0,8*1,8+1,0*0,8+1,4*0,8+1,45*1,8)+0,25*1,8*2+1,8*0,3*2 | [5 empty] | 41.658
|  |  | 1,8*(4,2*2+2,94*2)-(1,45*1,8+0,9*1,8)+0,6*1,8*2 | [5 empty] | 23.634
60 | S01D.1 | 5978136386 | Obkládačka dle výběru investora - ZÁKLADNÍ TYP SE SPLNĚNÍM PARAMETRŮ!!! |  |  |  |  | m2 | 68.565 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
|  |  | 65,3 | [5 empty] | 65.3
|  |  | ;ztratné 5%; 3,265 | [5 empty] | 3.265
61 | S01D.1 | 781497121RS2 | Lišta hliníková rohová k obkladům |  |  |  |  | m | 27.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm
|  |  | 1,25*2+0,2*4+1,6+0,9*2+1,8*2+1,8*4+1,8*2+1,8*2+1,3+0,6*2 | [5 empty] | 27.2
62 | S01D.1 | 781310121R00 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm |  |  |  |  | m | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,6*2+0,9*2+0,2*4 | [5 empty] | 3.8
63 | S01D.1 | 781320121R00 | Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm |  |  |  |  | m | 5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,25*2+1,6+1,3 | [5 empty] | 5.4
64 | S01D.1 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 1.1038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | 783 | Nátěry | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
65 | S01D.1 | 783000006 | Nátěr zárubní |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
2 x email, odmaštění, obroušení
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 784 | Malby | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
66 | S01D.1 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m |  |  |  |  | m2 | 207.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace
|  |  | 4,0*(4,56*2+2,28*2)-(0,9*1,97+1,1*1,97) - NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY - NENACEŇOVAT!!! | [5 empty] | 0
|  |  | 138,98+68,27 | [5 empty] | 207.25
| S01D.1 | 786 | Čalounické úpravy | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
67 | S01D.1 | 786611332R00 | Předokenní roleta,viditel.box,el.pohon, 100x80 cm |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;PSV č.; 1 | [5 empty] | 1
68 | S01D.1 | 786611343R00 | Předokenní roleta,viditel.box,el.pohon, 140x80 cm |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 786_ | S01D.1_78_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;PSV č. 2; 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 791 | Zařízení velkokuchyní | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
69 | S01D.1 | 791000003 | Nerezový parapet výdejního okna |  |  |  |  | m | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 791_ | S01D.1_79_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,0+1,4 | [5 empty] | 2.4
70 | S01D.1 | 791000004 | Nerezová podlahová vpusť malá vč. sifonu od 300 x 300mm |  |  |  |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 791_ | S01D.1_79_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
Celonerezové provedení. Včetně proti zápachového uzávěru a proti skluzového roštu. Možno i boční vyústění. D+M
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
71 | S01D.1 | 791000005 | Vpusť velká včetně sifonu (šířka 500 mm), délka 1800 mm | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 791_ | S01D.1_79_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Celonerezové provedení. Včetně proti zápachového uzávěru a proti skluzového roštu. Možno i boční vyústění. Standardní výška 150 mm, D+M
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 94 | Lešení a stavební výtahy | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
72 | S01D.1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  |  |  |  | m2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45+12,2+14,6 | [5 empty] | 68.25
| S01D.1 | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
73 | S01D.1 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  | m2 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0
|  |  | 68,25+11,25 | [5 empty] | 79.5
74 | S01D.1 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách |  |  |  |  | m2 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  |  | 79,5 | [5 empty] | 79.5
75 | S01D.1 | 950000133 | Provizorní zakrytí koberců, otvorů, VZT - NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY - NENACEŇOVAT!!! |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
76 | S01D.1 | 950000134 | Demontáž a zpětná montáž výdejního pultu |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0
demontáž, uskladnění a zpětná montáž + spojovací materiál
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | 96 | Bourání konstrukcí | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
77 | S01D.1 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 |  |  |  |  | m3 | 3.1772 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;podkladní beton - kanalizace; 0,4*0,1*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 0.9776
|  |  | ;vrchní beton;0,6*0,15*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 2.1996
78 | S01D.1 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  |  |  |  | m2 | 41.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45 | [5 empty] | 41.45
79 | S01D.1 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
80 | S01D.1 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 |  |  |  |  | m2 | 4.16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,6*2,6 | [5 empty] | 4.16
81 | S01D.1 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% |  |  |  |  | m2 | 41.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0
|  |  | 41,45 | [5 empty] | 41.45
82 | S01D.1 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
83 | S01D.1 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,9*2,0 | [5 empty] | 1.8
| S01D.1 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
84 | S01D.1 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  |  | m2 | 59.67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;pod obklady, kuchyň; 1,8*(8,25*2+4,88*2+0,2*2)-(0,8*1,8+1,0*0,8+1,4*0,8+1,6*0,9+1,8*1,45+0,9*1,8) | [5 empty] | 38.958
|  |  | ;přípravna; 1,8*(4,2*2+2,94*2)-(0,6*1,27+0,9*1,8+1,45*1,8) | [5 empty] | 20.712
85 | S01D.1 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  |  |  |  | m2 | 57.3205 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;kuchyň; 1,65*(8,25*2+4,88*2)-(0,8*1,65+0,8*1,0+1,4*0,8+0,7*1,6+1,45*1,65) | [5 empty] | 36.5765
|  |  | ;přípravna; 1,65*(4,2*2+2,94*2)-(0,4*1,27+1,4*1,65) | [5 empty] | 20.744
86 | S01D.1 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC |  |  |  |  | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,9*2,0 | [5 empty] | 1.8
87 | S01D.1 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm - kamenné zdivo - opuka |  |  |  |  | m | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;VZT; 0,9 | [5 empty] | 0.9
|  |  | ;kanalizace; 1,2 | [5 empty] | 1.2
88 | S01D.1 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm |  |  |  |  | m | 48.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;podkladní beton - ležatá kanalizace; 2*(5,0+3,0+4,0+5,5+2,94+1,0+0,5*3+1,0+0,5) | [5 empty] | 48.88
89 | S01D.1 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 |  |  |  |  | m3 | 0.096 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;pro výlevku; 0,6*0,8*0,2 | [5 empty] | 0.096
90 | S01D.1 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm |  |  |  |  | m | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;odvětrání kanalizace; 4,1+1,2 | [5 empty] | 5.3
91 | S01D.1 | 971042361R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | ; v záíkladu pro kanalizaci; 2 | [5 empty] | 2
92 | S01D.1 | 974031264R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm |  |  |  |  | m | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,2*2 | [5 empty] | 2.4
93 | S01D.1 | 974031242R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 7 x 7 cm |  |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,0 | [5 empty] | 1
| S01D.1 | H99 | Ostatní přesuny hmot - NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY - NENACEŇOVAT!!! | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
94 | S01D.1 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m |  |  |  |  | t | 14.4794 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0
| S01D.1 | S | Přesuny sutí | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
95 | S01D.1 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  |  |  |  | t | 16.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,73+8,25+0,05 | [5 empty] | 16.03
96 | S01D.1 | 979082317R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m |  |  |  |  | t | 16.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16,03 | [5 empty] | 16.03
97 | S01D.1 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky |  |  |  |  | t | 16.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16,03 | [5 empty] | 16.03
98 | S01D.1 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva, skla, oceli |  |  |  |  | t | 0.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,99 | [5 empty] | 0.99
99 | S01D.1 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  |  |  |  | t | 15.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D.1_9_ | S01D.1_ | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0
|  |  | 16,03-0,99 | [5 empty] | 15.04
| S01D.2 |  | Vybavení - NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY - NENACEŇOVAT!!! | [7 empty] | 0
| S01D.2 | 79 | Ostatní konstrukce a práce PSV | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
100 | S01D.2 | 799000006 | Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou (vč.gastro zařízení) |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 79_ | S01D.2_79_ | S01D.2_ | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D4.1 |  | ZTI | [7 empty] | 0
| S01D4.1 | 13 | Hloubené vykopávky | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
101 | S01D4.1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 |  |  |  |  | m3 | 7.416 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,4*0,6*(10,2+1,5+1,3+6,1+0,8+3,9+0,5+0,8+0,7+0,8+3,8+0,5) | [5 empty] | 7.416
| S01D4.1 | 16 | Přemístění výkopku | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
102 | S01D4.1 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně |  |  |  |  | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,42 | [5 empty] | 7.42
103 | S01D4.1 | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m |  |  |  |  | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,42 | [5 empty] | 7.42
104 | S01D4.1 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m |  |  |  |  | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,42 | [5 empty] | 7.42
| S01D4.1 | 17 | Konstrukce ze zemin | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
105 | S01D4.1 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  |  |  |  | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
|  |  | 7,42 | [5 empty] | 7.42
| S01D4.1 | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
106 | S01D4.1 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 |  |  |  |  | m3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19_ | S01D4.1_1_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,42 | [5 empty] | 7.42
| S01D4.1 | 721 | Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
107 | S01D4.1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm |  |  |  |  | m | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,1 | [5 empty] | 2.1
108 | S01D4.1 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  |  |  |  | m | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2,4 | [5 empty] | 2.4
109 | S01D4.1 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;umyvadla; 3 | [5 empty] | 3
|  |  | ;VZT; 1 | [5 empty] | 1
110 | S01D4.1 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1
|  |  | ;myčka; 1 | [5 empty] | 1
111 | S01D4.1 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;dřez; 4 | [5 empty] | 4
112 | S01D4.1 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;výlevka; 1 | [5 empty] | 1
113 | S01D4.1 | 721178126R00 | Čisticí kus PP pro potr.svislé D110 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
114 | S01D4.1 | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní HL |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0
souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
115 | S01D4.1 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 |  |  |  |  | m | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4,5+32,6+8,6+5,3+4,2+1,8 | [5 empty] | 57
116 | S01D4.1 | 721000012 | D+M Sifonu pro odvod kondenzátu pro klimatizace HL 138 |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
117 | S01D4.1 | 721178136R00 | Potrubí PPKGEM ležaté zavěšené D110x3,6 |  |  |  |  | m | 32.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0
|  |  | 32,6 | [5 empty] | 32.6
118 | S01D4.1 | 721178137R00 | Potrubí PPKGEM ležaté zavěšené D125x4,2 |  |  |  |  | m | 8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8,6 | [5 empty] | 8.6
119 | S01D4.1 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm |  |  |  |  | m | 5.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5,3 | [5 empty] | 5.3
120 | S01D4.1 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm |  |  |  |  | m | 4.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4,2 | [5 empty] | 4.2
121 | S01D4.1 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  |  |  |  | m | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,8 | [5 empty] | 1.8
122 | S01D4.1 | 721273180R00 | Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
123 | S01D4.1 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.14536 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0
| S01D4.1 | 722 | Vnitřní vodovod | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
124 | S01D4.1 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 |  |  |  |  | kus | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;myčka; 1 | [5 empty] | 1
|  |  | ;dřezy; 8 | [5 empty] | 8
|  |  | ;pračkový ventil; 6 | [5 empty] | 6
|  |  | ;umyvadla; 6 | [5 empty] | 6
|  |  | ;výlevka; 3 | [5 empty] | 3
125 | S01D4.1 | 722202212R00 | Nástěnka 16xR1/2 |  |  |  |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0
|  |  | 12 | [5 empty] | 12
126 | S01D4.1 | 722202221R00 | Komplet nástěnný D 20xR1/2 |  |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;dřezy; 2 | [5 empty] | 2
|  |  | ;umyvadla; 3 | [5 empty] | 3
|  |  | ;výlevky; 1 | [5 empty] | 1
127 | S01D4.1 | 722181215RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  |  |  |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 32 mm
|  |  | 60 | [5 empty] | 60
128 | S01D4.1 | 722181215RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  |  |  |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 40 mm
|  |  | 9 | [5 empty] | 9
129 | S01D4.1 | 722238312R00 | Ventil uzav.přímý, DN 15 |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
130 | S01D4.1 | 722238313R00 | Ventil uzav.přímý DN 20 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
131 | S01D4.1 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  |  |  |  | m | 127.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,1+8,6+88,8+14,7 | [5 empty] | 127.2
132 | S01D4.1 | 722172611R00 | Potrubí z PP RCT , D 20x2,8 mm, PN 16 |  |  |  |  | m | 88.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0
|  |  | 88,8 | [5 empty] | 88.8
133 | S01D4.1 | 722172612R00 | Potrubí z PP RCT, D 25x3,5 mm, PN 16 |  |  |  |  | m | 14.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0
|  |  | 14,7 | [5 empty] | 14.7
134 | S01D4.1 | 722238314R00 | Ventil uzav.přímý, DN 25 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
135 | S01D4.1 | 722238315R00 | Ventil uzav.přímý, DN 32 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
136 | S01D4.1 | 734224811R00 | Ventil vyvažovací, DN 15 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
137 | S01D4.1 | 722172613R00 | Potrubí z PP RCT , D 32x4,4 mm, PN 16 |  |  |  |  | m | 15.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0
|  |  | 15,1 | [5 empty] | 15.1
138 | S01D4.1 | 722172614R00 | Potrubí z PP RCT , D 40x5,5 mm, PN 16 |  |  |  |  | m | 8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8,6 | [5 empty] | 8.6
139 | S01D4.1 | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  |  |  |  | m | 34.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 22 mm
|  |  | 34,5 | [5 empty] | 34.5
140 | S01D4.1 | 722181212RT9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 28 mm
|  |  | 6,0 | [5 empty] | 6
141 | S01D4.1 | 722181212RU2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 35 mm
|  |  | 6,0 | [5 empty] | 6
142 | S01D4.1 | 722181212RW2 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  |  |  |  | m | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0
vnitřní průměr 45 mm
|  |  | 8,2 | [5 empty] | 8.2
143 | S01D4.1 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.0889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0
| S01D4.1 | 725 | Zařizovací předměty | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
144 | S01D4.1 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;výlevka; 1 | [5 empty] | 1
145 | S01D4.1 | 286967601 | Modul-výlevka, h=130 cm |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
146 | S01D4.1 | 28696752 | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
147 | S01D4.1 | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 |  |  |  |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0
|  |  | ;dřezy; 6 | [5 empty] | 6
148 | S01D4.1 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
149 | S01D4.1 | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
150 | S01D4.1 | 725823134RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0
standardní
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
151 | S01D4.1 | 725825815RT1 | Baterie dřezová nástěnná s tlakovou sprchou na nádobí |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
152 | S01D4.1 | 725860262R00 | Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 |  |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
153 | S01D4.1 | 725825114RT1 | Baterie vanová nástěnná ruční |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
standardní
|  |  | ;výlevka; 1 | [5 empty] | 1
154 | S01D4.1 | 725017123R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé |  |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
155 | S01D4.1 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm |  |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
156 | S01D4.1 | 725000005 | Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
157 | S01D4.1 | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou |  |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
158 | S01D4.1 | 725210915R00 | Zpětná montáž umyvadla |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
159 | S01D4.1 | 725814125R00 | Ventil pračkový DN 20 |  |  |  |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6 | [5 empty] | 6
160 | S01D4.1 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0
standardní
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
161 | S01D4.1 | 725825111RT2 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční |  |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0
lékařská
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
162 | S01D4.1 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m |  |  |  |  | t | 0.07636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | S01D4.1_72_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0
| S01D4.1 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
163 | S01D4.1 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm |  |  |  |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0
|  |  | ; kanalizace a voda, cca; 30 | [5 empty] | 30
| S01D4.1 | S | Přesuny sutí | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
164 | S01D4.1 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  |  |  |  | t | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,22 | [5 empty] | 1.22
165 | S01D4.1 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  |  |  |  | t | 6.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,22*5 | [5 empty] | 6.1
166 | S01D4.1 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m |  |  |  |  | t | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,22 | [5 empty] | 1.22
167 | S01D4.1 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky |  |  |  |  | t | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,22 | [5 empty] | 1.22
168 | S01D4.1 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva |  |  |  |  | t | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | S01D4.1_9_ | S01D4.1_ | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1,22 | [5 empty] | 1.22
| S01D4.2 |  | Zařízení pro vytápění staveb | [7 empty] | 0
| S01D4.2 | 73 | Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
169 | S01D4.2 | 730000001 | Demontáž a zpětná montáž otopných těles |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 73_ | S01D4.2_73_ | S01D4.2_ | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 | [5 empty] | 2
| S01D4.3 |  | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky | [7 empty] | 0
| S01D4.3 | M74 | Elektromontážní práce (silnoproud) | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
170 | S01D4.3 | 740000001 | Elektroinstalace |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M74_ | S01D4.3_9_ | S01D4.3_ | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0
samostatný rozpočet
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D4.4 |  | Zařízení vzduchotechniky | [7 empty] | 0
| S01D4.4 | 728 | Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
171 | S01D4.4 | 728414863R00 | Demontáž digestoře 2750x1250 |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | S01D4.4_72_ | S01D4.4_ | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0
odpojení od stáv. VZT rozvodů a uložení do skladu
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
172 | S01D4.4 | 728414613R00 | Montáž digestoře stávající |  |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | S01D4.4_72_ | S01D4.4_ | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
173 | S01D4.4 | 240000005 | Připojení digestoře na stávající vzd.potrubí průřezu do 0,09 m2 |  |  |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | S01D4.4_72_ | S01D4.4_ | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
174 | S01D4.4 | 240000006 | Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál |  |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | S01D4.4_72_ | S01D4.4_ | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
| S01D4.4 | 94 | Lešení a stavební výtahy | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
175 | S01D4.4 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m |  |  |  |  | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | S01D4.4_9_ | S01D4.4_ | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8 | [5 empty] | 8
| S01D4.5 |  | Plyn | [7 empty] | 0
| S01D4.5 | 723 | Vnitřní plynovod | [7 empty] | 0 | [9 empty] | S01D4.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
176 | S01D4.5 | 723000001 | Rozvod plynu |  |  |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S01D4.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 723_ | S01D4.5_72_ | S01D4.5_ | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0
Samostatný rozpočet
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
0
Poznámka: