## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 202103 | Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | DM SZŠ Svitavy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Ústřední vytápění, ZTI a plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Živičné krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 743 | Odkouření kotlů |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 202103 | Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy | [24 empty] | STA
O: | 1 | DM SZŠ Svitavy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 93.82 | [5 empty] | DIL
1 | 210010023R00 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.094 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
2 | 210010350R00 | Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.095 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
3 | 21002030aT00 | Žlab kabelový drát. s přísluš., 50/50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
4 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.0505 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
5 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.08217 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
6 | 210110006R00 | Montáž prostorového termostatu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.6535 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
7 | 210110012T00 | MTŽ snímače hladiny | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
8 | 210111021R00 | Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.426 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 210111106U00 | Mtž zásuvka prům s IP67 3P+N+PE 16A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 210140431R00 | Ovladač pomocných obvodů-1 tlačítkový ve skříni | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.3795 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
11 | 210140652R00 | Houkačka elektrická | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.8855 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
13 | 210200040R00 | Svítidlo výstražné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 11/ I | RTS 11/ I | 0.54817 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
14 | 210220101R00 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49717 | 9.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
15 | 210220302R00 | Propojení hlavic a odfukových potrubí s jímací soust. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.35217 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
16 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.04633 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05096 | 2.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05096 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | 210810015R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05096 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | 210810016R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.05096 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | 220280221U00 | Kabel SYKFY 2x2x05 v trubce | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | 21011001T00 | Mtž sondy zaplavení BL | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | 21011005T00 | Mtž teplotního čidla BT | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | 21011011T00 | Mtž detektoru plynu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | 345pr.c.39 | Trubka tuhá PVC 29 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
26 | 345pr.c.40 | Příchytka pro tPVC - clip s mont.hmoždinky | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
27 | 348pc35 | Sv.žár.inter., výstražné červené | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | 405p.c.021 | CENTRAL STOP tlačítko ve skříni | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 | PC 06 | Svorky pro D.O.P. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
30 | 357P.C.01 | Rozvaděč Rk | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Oceloplechový nástěnný rozvaděč, IP40, 56 mod. přípojnice. | [24 empty] | POP
|  | 1x hlavní vypínač 3x32A | [24 empty] | POP
|  | 1x svod.přepětí SPD typ1 a typ2 (B+C), 12,5kA, 3PEN | [24 empty] | POP
|  | 2x signálka na DIN | [24 empty] | POP
|  | 1x tlačítko na DIN | [24 empty] | POP
|  | 1x jistič B16/3 | [24 empty] | POP
|  | 1x jistič C16/1 + vyp.spoušť | [24 empty] | POP
|  | 5x jistič C16/1 | [24 empty] | POP
|  | 3x jistič B16/1 | [24 empty] | POP
|  | 6x jistič B10/1 | [24 empty] | POP
|  | 1x jistič B6/1 | [24 empty] | POP
|  | 1x proudový chránič 25/4/003, 25/0,03A | [24 empty] | POP
|  | montážní místo pro por. signalizaci 10 modulů | [24 empty] | POP
|  | montážní místo pro zdroj por.sig. 6,5 modulů | [24 empty] | POP
31 | 405p.c.08 | Detektor úniku plynu (metan) E2630-LEL kontakty 1. a 2. stupeň úniku plynu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
32 | 34111031R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 B x 1,5 mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
33 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
34 | 34111038R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | 34111090R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 1,5 mm2 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | 34121044R | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 34142192 | Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
39 | 34551476.AR | Zásuvka domovní vodotěsná 5518-2929 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | 34551476.B | Zásuvka domovní nást. IP44 se svodičem D | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | 34571433 | Kr.rozvodka IP54, se svork | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | 345pr.c.001 | Žlab kabelový drátěný 50/50 vč. přísl.(á2m) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
43 | 35441124 | Propojení hlavic a odfukových potrubí s jímací soust. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
44 | 354PC05 | Vodič svodový AlMgSi 8 T/4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
45 | 35811074 | Zásuvka nástěnná 400V/16A, 3P+N+PE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | 405p.c.01 | Houkačka elektrická 230V/50 Hz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
47 | 405pr.c.002 | Poruchová signalizace vč. montáže sada | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | Obsah sady: | [24 empty] | POP
|  | -Poruchová signalizace | [24 empty] | POP
|  | 4x analogový vstup | [24 empty] | POP
|  | 9x digitální vstup | [24 empty] | POP
|  | Napájení 24V | [24 empty] | POP
|  | Komunikace | [24 empty] | POP
|  | Ethernet | [24 empty] | POP
|  | -Napájecí zdroj, AC 24V 30VA | [24 empty] | POP
|  | -Tlakové čidlo, Napájení AC24V, Signál 0-10V | [24 empty] | POP
|  | -Čidlo zaplavení, Napájení AC24V, Signál spec. | [24 empty] | POP
|  | -Čidlo teploty prostoru, NTC 1k při 25 st.C | [24 empty] | POP
|  | -Čidlo teploty systému, NTC 10k při 25 st.C | [24 empty] | POP
48 | 112 R00 | Mimostaveništní doprava čl.8-3b | % | 217.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
49 | 131 R00 | Přesun do zóny m21,22,36,39 | % | 217.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
50 | 142 R00T | Přirážka za prořez kabelů | % | 404.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
51 | 205R00 | Zednické výpomoci m21 čl.13-5c | % | 584.1128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | 900 RT1 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Demontáže a přepojení | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 25 |  | HZS |  |  |  | POL10_
53 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
54 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1 | 30 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 2 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 202103 | Rekonstrukce zdroje vytápění, DM SZŠ Svitavy | [24 empty] | STA
O: | 1 | DM SZŠ Svitavy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Ústřední vytápění, ZTI a plynoinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0.78 | [5 empty] | DIL
1 | 310237251R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19238 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.781 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.83 | [5 empty] | DIL
2 | 712372111RV3 | Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 300 mm, Alkorplan 35176 tl. 1,5 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.85 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.19 | [5 empty] | DIL
3 | 722182011R00 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 25,páska | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.11 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DN 20 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 25 : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | 27.51 | [5 empty] | DIL
4 | 611451231R00 | Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 10 % plochy | m2 | 14.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00562 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.18007 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.22498 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 40.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 1.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.58225 | 23.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 0.66 | [5 empty] | DIL
7 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.4 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.86 | [5 empty] | DIL
8 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02977 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.86 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.34 |  |  |  |  | 16.2 | [5 empty] | DIL
9 | 965042221R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.33 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 10.47 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.08 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.939 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 40.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.13 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 14.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.06 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 970033130R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.63 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.05 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.9 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pro osazení střešní hlavice DO125 | [24 empty] | POP
15 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.3271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.49 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
16 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 13.2712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.3271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.942 | 1.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
18 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.3271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.006 | 0.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
19 | 979990003T00 | Poplatek za skládku -směsi nebo oddělené frakce | t | 1.3271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 21/I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo dle technologického plánu zhotovitele | [24 empty] | POP
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 22.8 | [5 empty] | DIL
20 | 722182026R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80, lepidlo | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.255 | 7.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DN 50 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 75 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
21 | 722182024R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40, lepidlo | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.175 | 8.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DN 32 : 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN 40 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
22 | 713400822R00 | Odstranění izolačních pásů z potrubí do DN 100 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 283771009R | Izolace potrubí Mirelon PRO 15x25 mm šedočerná | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 283771029R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x25 mm šedočerná | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 12+5 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
25 | 2837700095T | Izolace potrubí Tubex mineral +Al 21x50 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 21/I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 2837700093T | Izolace potrubí Tubex mineral +Al 21x40 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 21/I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 2837700092T | Izolace potrubí Tubex mineral +Al 21x30 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 21/I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 2837700096T | Izolace potrubí Tubex mineral +Al 21x60 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 21/I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 631547322R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.04845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.74 | 0.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.6 | [5 empty] | DIL
34 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.32 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
35 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.32 | 7.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
36 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.7967 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
37 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.8 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
38 | 721223440RT1 | Vpusť podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 71 DN 110, mřížka 170 x 240 mm, plast | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.154 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
39 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
40 | 01 | Protidešťové mřížky DN 100 PVC vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 43.46 | [5 empty] | DIL
41 | 452698 | Čerpadlo MAGNA 25-40N- cirkulace TUV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.5429 | 6.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.6343 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.6828 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 722172334R00 | Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00573 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.7547 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 722172335R00 | Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20, vč. zed. výpom. | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.9257 | 11.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 734235222R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.207 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
48 | 722237424R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R950W DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
49 | 722237662R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
50 | 722237663R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
51 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.207 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
52 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
53 | 722265116R00 | Vodoměr DN25x260mm, Qn 6,0 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.423 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
54 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.067 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
55 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.062 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
56 | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový G 3/4 vč. montáže | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.207 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
57 | 722238514R00 | Filtr mechanický vč. izolace vnitřní-vnitřní DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
58 | 7307900 | Tlaková ex. nádoba 18/10 bar - teplá voda vč. montáže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 9116799 | Uzavírací armatura k ex. nádobě - flowjet DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
60 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.84 | [5 empty] | DIL
61 | 723190202R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15 k připojení kotle | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.415 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.064 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.062 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
66 | 723219102R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.428 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
67 | 723237213R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.166 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
68 | 723237214R00 | Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.206 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.166 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
70 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.206 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
71 | 02 | Revize plyn. zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 03 | Elektroventil EVPE 1050*2 DN 50 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
73 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 Bralen | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.537 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
74 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
75 | 04 | Protipožární nátěr potrubí u ucpávek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
76 | 05 | Značení štítky ucpávek na periodické revize | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | 06 | požární uzávěry potrubních rozvodů dn 40 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42.64 | [5 empty] | DIL
78 | 731200831R00 | Demontáž kotlů rychlovyhřívacích bez příp.TUV | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.33 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
79 | 731249126R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 52 kW | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 8.724 | 34.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
80 | 731391814R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.018 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
81 | 732213813R00 | Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.2 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
82 | 07 | servisní spuštění plyn. kotlů + emise | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
83 | 08 | Provozní řád kotelny | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
84 | 09 | topná zkouška dle ČSN 060310 | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
85 | 10 | Nové povinné vybavení kotelny III. kategorie dle ČSN 070703 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
86 | 87470240 | Kotel kondenz. GB 192i-50 o výkonu 4,9-47,9kW | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
87 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.19 | [5 empty] | DIL
88 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.114 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
89 | 732320814R00 | Odpojení ex. nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.35 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
90 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.239 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
91 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové do 300 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.778 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
93 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.43 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.281 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
95 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.53 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
96 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 4.043 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
97 | 8718541338 | Zásobník teplé vody SU 400 objem 400 l, bílá barva vč. izolace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
98 | 11 | Montáž regulace vč. zapojení čidel a servopohonů vč. kabeláža a lišt | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
99 | 44259836 | Dělený rodělovač a sběrač 120/120, 2*DN65, 2*DN25, 6*DN 32, VK 15 vč. izolace a konzol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
100 | 458458 | Čerpadlo ALPHA 2 25-60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
101 | 459852 | Čerpadlo MAGNA 1 32-60 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
102 | 459880 | Čerpadlo MAGNA 1 32 - 80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
103 | 589698 | Hydraulický vyrovnávač tlahu, výkon 200kW 4*DN 65 vč. izolace a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
104 | 5991387 | Čidlo ohřívače TUV AS-e | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
105 | 732211813R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových do 630 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 2.307 | 4.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
106 | 732331512R00 | Tlakové expanzní nádoba N 12/6 bar 12 l | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.239 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
107 | 7738110138 | Modul pro řízení okruhu vytápění a TUV MM100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
108 | 7738112317 | Regulace RC 310 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
109 | 7738503911 | Modul MC 400 pro řízení čtyř kotlů do kaskády | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
110 | 7747300103 | Neutralizační box do výkonu 800kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
111 | 8218300 | Tlakové expanzní nádoby N300/6 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
112 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 68.18 | [5 empty] | DIL
113 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.54 | 8.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
114 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.053 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
115 | 733111315R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.565 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
116 | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.7 | 14.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
117 | 733111317R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.735 | 14.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
118 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
119 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.55 | 8.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
120 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.31738 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
121 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.021 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
122 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 76 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.042 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
123 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 3.563 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
124 | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
125 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 (rozdělovač a sběrač) | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.198 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
126 | 733191925R00 | Propojení stávajícího potrubí DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.361 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
127 | 733191926R00 | Propojení stávajícího potrubí DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.412 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
128 | 733194922R00 | Propojení stávajícího potrubí DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.639 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
129 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.14 | [5 empty] | DIL
130 | 734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
131 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.051 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
132 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
133 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.268 | 4.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
134 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
135 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.288 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
136 | 734235223R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
137 | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.269 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
138 | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
139 | 734245423R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
140 | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI N5 DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
141 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem DN 100, do 120°C | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.381 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
142 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 vč. kul. kohoutu a návarku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.433 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
143 | 11603400 | Směšovací ventil VRG 131 DN 25 (Kvs 6,3- 2x, Kvs 4- 1x ) + 3x servopohon dodávka a montáž | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
144 | 12 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 65 vč. montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
145 | 12 | Dodávka a montáž aut. doplnovacíhi systému ÚT Fillcontrol vč. oddělovaču dle EN 1717 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
146 | 734293224R00 | Filtr magnetický vč. izolace, vnitř. závit DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
147 | 734293225R00 | Filtr magnetický vč. izolace ,vnitřní záv. DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.351 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
148 | 734293226R00 | Filtr magnetický vč. izolace ,vnitřní záv. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
149 | 7738502333 | Odsolovací patrona na prvotní naplnění regenerovaná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
150 | 7747208557 | Digitální měřič vodivosti upravené vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
151 | 774720859 | Odsolovací patrona úpravy vody pro postupné doplňování systému ÚT P 22 VES | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
152 | 82567096 | Ventil k ex. nádobě DN 20 se zajištěním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
153 | 82567100 | Ventil k ex. nádobě DN 25 se zajištěním | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
154 | 551100161R | Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
155 | 551200011R | Ventil automatický odvzdušňovací 1/2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
156 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 743 | Odkouření kotlů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
157 | 7738112510 | Příruba na plochou střechu D 125, 0-15°, v 120mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
158 | 87094002 | Střešní hlavice DO DN 80/125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
159 | 87094560 | Trubka konc. 80/125-dl.1000 PP/pozink. | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
160 | 87094587 | Trubka revizní konc. 80/125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
161 | 91T00 | Hzs- prace klempířské, proříznutí folie a zalepení odvod spalin z kotlů+revize | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.81 | [5 empty] | DIL
162 | 767990010RA0 | Atyp. ocelové konstrukce - závěsné typové konzoly a držáky | kg | 25.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.42918 | 10.81 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.29 | [5 empty] | DIL
163 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 11.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.1372 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
164 | 776511000R00 | Lepení povlakových podlah z pásů pryžových | m2 | 7.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.2652 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
165 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 7.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.105 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
166 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 7.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.147 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
167 | 27251 | Podlaha lepená PVC | m2 | 7.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.59 | [5 empty] | DIL
168 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 6.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.072 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
169 | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 6.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.413 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
170 | 783881260R00 | Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x | m2 | 14.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.315 | 4.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 13.73 | [5 empty] | DIL
171 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x | m2 | 102.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.03248 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
172 | 784165512R00 | Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 0.10191 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.33 | [5 empty] | DIL
173 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1.7612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ I | RTS 21/ I | 1.892 | 3.33 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu